## Sheet1
HMS Industrial Networks AB | 2019-08-27 10:01
HMS-EN2SE-R log file
RX TX
Line # Relative Time(ms) Hex Dec ASCII Hex Dec ASCII
1 0 0x04 4 .
2 1 0x05 5 .
3 0 0x83 131 ƒ
4 3 0x04 4 .
5 0 0x03 3 .
6 0 0x08 8 .
7 1 0x42 66 B
8 0 0xC8 200 È
9 0 0x00 0 .
10 0 0x00 0 .
11 1 0x41 65 A
12 0 0xC8 200 È
13 0 0x00 0 .
14 0 0x00 0 .
15 1 0xDD 221 Ý
16 0 0xFC 252 ü
17 19 0x05 5 . | Node 5
18 1 0x03 3 . | Read Holding Registers
19 0 0x00 0 .
20 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
21 0 0x00 0 .
22 1 0x04 4 . | read 4 words
23 0 0x04 4 . | Checksum
24 0 0x52 82 R
25 3 0x05 5 . | Node 5 reply
26 0 0x03 3 .
27 1 0x08 8 . | 8 bytes = 4 words
28 0 0x3F 63 ?
29 0 0xC3 195 Ã
30 0 0xA7 167 §
31 1 0x35 53 5
32 0 0x41 65 A
33 0 0xC8 200 È
34 1 0x00 0 .
35 0 0x00 0 .
36 0 0x30 48 0 | Checksum
37 0 0x6E 110 n
38 23 0x01 1 . | Node 1
39 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
40 1 0x00 0 .
41 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
42 0 0x00 0 .
43 0 0x04 4 .
44 1 0x05 5 .
45 0 0xD6 214 Ö
46 2 0x01 1 .
47 1 0x03 3 .
48 0 0x08 8 .
49 0 0x40 64 @
50 0 0xE0 224 à
51 1 0x01 1 .
52 0 0xA6 166 ¦
53 0 0x41 65 A
54 0 0xC8 200 È
55 1 0x00 0 .
56 0 0x00 0 .
57 0 0xEC 236 ì
58 1 0x23 35 #
59 17 0x02 2 . | Node 2
60 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
61 1 0x00 0 .
62 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
63 0 0x00 0 .
64 0 0x04 4 .
65 1 0x05 5 .
66 0 0xE5 229 å
67 3 0x02 2 .
68 0 0x03 3 .
69 0 0x08 8 .
70 0 0x40 64 @
71 1 0x7F 127 
72 0 0xB7 183 ·
73 0 0xA5 165 ¥
74 0 0x42 66 B
75 1 0xA0 160
76 0 0x00 0 .
77 0 0x00 0 .
78 1 0x53 83 S
79 0 0xA0 160
80 17 0x03 3 . | Node 3
81 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
82 1 0x00 0 .
83 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
84 0 0x00 0 .
85 0 0x04 4 .
86 1 0x04 4 .
87 0 0x34 52 4
88 3 0x03 3 .
89 0 0x03 3 .
90 0 0x08 8 .
91 1 0x80 128 €
92 0 0x00 0 .
93 1 0x00 0 .
94 0 0x00 0 .
95 1 0x41 65 A
96 0 0xC8 200 È
97 1 0x00 0 .
98 0 0x00 0 .
99 1 0x03 3 .
100 0 0xCD 205 Í
101 18 0x04 4 . | Node 4
102 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
103 1 0x00 0 .
104 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
105 0 0x00 0 .
106 0 0x04 4 .
107 1 0x05 5 .
108 0 0x83 131 ƒ
109 3 0x04 4 .
110 0 0x03 3 .
111 1 0x08 8 .
112 0 0x42 66 B
113 0 0xC8 200 È
114 0 0x00 0 .
115 1 0x00 0 .
116 0 0x41 65 A
117 0 0xC8 200 È
118 0 0x00 0 .
119 1 0x00 0 .
120 0 0xDD 221 Ý
121 0 0xFC 252 ü
122 17 0x05 5 . | Node 5
123 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
124 1 0x00 0 .
125 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
126 0 0x00 0 .
127 0 0x04 4 .
128 1 0x04 4 .
129 0 0x52 82 R
130 3 0x05 5 .
131 0 0x03 3 .
132 0 0x08 8 .
133 0 0x3F 63 ?
134 1 0xC3 195 Ã
135 0 0xA7 167 §
136 0 0x35 53 5
137 0 0x41 65 A
138 1 0xC8 200 È
139 0 0x00 0 .
140 0 0x00 0 .
141 0 0x30 48 0
142 1 0x6E 110 n
143 23 0x01 1 . | Node 1
144 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
145 1 0x00 0 .
146 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
147 0 0x00 0 .
148 0 0x04 4 .
149 1 0x05 5 .
150 0 0xD6 214 Ö
151 3 0x01 1 .
152 0 0x03 3 .
153 0 0x08 8 .
154 1 0x40 64 @
155 0 0xE0 224 à
156 0 0x01 1 .
157 1 0xA6 166 ¦
158 0 0x41 65 A
159 0 0xC8 200 È
160 0 0x00 0 .
161 1 0x00 0 .
162 0 0xEC 236 ì
163 0 0x23 35 #
164 19 0x02 2 . | Node 2
165 1 0x03 3 . | Read Holding Registers
166 0 0x00 0 .
167 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
168 0 0x00 0 .
169 1 0x04 4 .
170 0 0x05 5 .
171 0 0xE5 229 å
172 3 0x02 2 .
173 0 0x03 3 .
174 1 0x08 8 .
175 0 0x40 64 @
176 0 0x7F 127 
177 0 0xB7 183 ·
178 1 0xA5 165 ¥
179 0 0x42 66 B
180 0 0xA0 160
181 0 0x00 0 .
182 1 0x00 0 .
183 0 0x53 83 S
184 0 0xA0 160
185 17 0x03 3 . | Node 3
186 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
187 1 0x00 0 .
188 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
189 0 0x00 0 .
190 0 0x04 4 .
191 1 0x04 4 .
192 0 0x34 52 4
193 3 0x03 3 .
194 0 0x03 3 .
195 0 0x08 8 .
196 0 0x80 128 €
197 1 0x00 0 .
198 0 0x00 0 .
199 0 0x00 0 .
200 0 0x41 65 A
201 1 0xC8 200 È
202 0 0x00 0 .
203 0 0x00 0 .
204 0 0x03 3 .
205 1 0xCD 205 Í
206 17 0x04 4 . | Node 4
207 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
208 1 0x00 0 .
209 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
210 0 0x00 0 .
211 0 0x04 4 .
212 1 0x05 5 .
213 0 0x83 131 ƒ
214 3 0x04 4 .
215 0 0x03 3 .
216 0 0x08 8 .
217 0 0x42 66 B
218 1 0xC8 200 È
219 0 0x00 0 .
220 0 0x00 0 .
221 0 0x41 65 A
222 1 0xC8 200 È
223 0 0x00 0 .
224 0 0x00 0 .
225 0 0xDD 221 Ý
226 1 0xFC 252 ü
227 17 0x05 5 . | Node 5
228 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
229 1 0x00 0 .
230 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
231 0 0x00 0 .
232 0 0x04 4 .
233 1 0x04 4 .
234 0 0x52 82 R
235 3 0x05 5 .
236 0 0x03 3 .
237 1 0x08 8 .
238 0 0x3F 63 ?
239 0 0xC3 195 Ã
240 0 0xA7 167 §
241 1 0x35 53 5
242 0 0x41 65 A
243 0 0xC8 200 È
244 0 0x00 0 .
245 1 0x00 0 .
246 0 0x30 48 0
247 0 0x6E 110 n
248 25 0x01 1 . | Node 1
249 1 0x03 3 . | Read Holding Registers
250 0 0x00 0 .
251 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
252 0 0x00 0 .
253 1 0x04 4 .
254 0 0x05 5 .
255 0 0xD6 214 Ö
256 2 0x01 1 .
257 1 0x03 3 .
258 0 0x08 8 .
259 0 0x40 64 @
260 1 0xE0 224 à
261 0 0x01 1 .
262 0 0xA6 166 ¦
263 0 0x41 65 A
264 1 0xC8 200 È
265 0 0x00 0 .
266 0 0x00 0 .
267 0 0xEC 236 ì
268 1 0x23 35 #
269 17 0x02 2 . | Node 2
270 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
271 1 0x00 0 .
272 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
273 0 0x00 0 .
274 0 0x04 4 .
275 1 0x05 5 .
276 0 0xE5 229 å
277 2 0x02 2 .
278 1 0x03 3 .
279 0 0x08 8 .
280 0 0x40 64 @
281 1 0x7F 127 
282 0 0xB7 183 ·
283 0 0xA5 165 ¥
284 0 0x42 66 B
285 1 0xA0 160
286 0 0x00 0 .
287 0 0x00 0 .
288 0 0x53 83 S
289 1 0xA0 160
290 0 0x02 2 . | This is an Anomoly. Maybe the Logging feature has a problem.
291 1 0xE5 229 å | This is probably where there was a Transmission Error (red LED).
292 0 0xA5 165 ¥ | It seams to pick up at Node 4
293 3 0x04 4 . | <--Node 4 Reply to a read...
294 0 0x03 3 . | Probably to the 200 register since 210 is next
295 0 0x04 4 .
296 1 0x00 0 .
297 0 0x00 0 .
298 0 0x00 0 .
299 1 0x00 0 .
300 0 0xAF 175 ¯
301 0 0x33 51 3
302 6 0x04 4 . | Node 4
303 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
304 1 0x00 0 .
305 0 0xD2 210 Ò | AutoClave Counter
306 0 0x00 0 .
307 0 0x01 1 . | 1 word
308 1 0x24 36 $
309 0 0x66 102 f
310 3 0x04 4 .
311 0 0x03 3 .
312 0 0x02 2 .
313 1 0x00 0 .
314 0 0x01 1 .
315 0 0xB5 181 µ
316 0 0x84 132 „
317 9 0x04 4 . | Node 4
318 0 0x10 16 . | 16 = Write Multiple Registers (Why? Is it because of the xmit error?)
319 1 0x00 0 .
320 0 0x78 120 x | 120 = Primary Measuring Channel Units
321 0 0x00 0 .
322 0 0x04 4 .
323 1 0x08 8 .
324 0 0x00 0 .
325 0 0x04 4 .
326 0 0x00 0 .
327 1 0x09 9 .
328 0 0x00 0 .
329 0 0x04 4 .
330 1 0x00 0 .
331 0 0x03 3 .
332 0 0x4B 75 K
333 0 0xD8 216 Ø
334 3 0x04 4 . | Node 4
335 0 0x10 16 . | Reply to the write
336 0 0x00 0 .
337 0 0x78 120 x
338 1 0x00 0 .
339 0 0x04 4 .
340 0 0x41 65 A
341 1 0x86 134 †
342 10 0x05 5 . | Node 5
343 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
344 1 0x00 0 .
345 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
346 0 0x00 0 .
347 0 0x04 4 .
348 1 0x04 4 .
349 0 0x52 82 R
350 2 0x05 5 .
351 1 0x03 3 .
352 0 0x08 8 .
353 0 0x3F 63 ?
354 1 0xC3 195 Ã
355 0 0xA7 167 §
356 0 0x35 53 5
357 0 0x41 65 A
358 1 0xC8 200 È
359 0 0x00 0 .
360 0 0x00 0 .
361 0 0x30 48 0
362 1 0x6E 110 n
363 6 0x05 5 . | Node 5
364 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
365 1 0x00 0 .
366 0 0xC8 200 È | 200 = DLI
367 0 0x00 0 .
368 0 0x06 6 . | 6 words (includes DLI, ACT and TTM)
369 1 0x45 69 E
370 0 0xB2 178 ²
371 2 0x05 5 .
372 1 0x03 3 .
373 0 0x0C 12 . | (12 bytes = 6 words)
374 0 0x43 67 C
375 0 0xB4 180 ´
376 1 0x00 0 .
377 0 0x00 0 .
378 0 0x40 64 @
379 0 0xE0 224 à
380 1 0x00 0 .
381 0 0x00 0 .
382 0 0x42 66 B
383 0 0xF0 240 ð
384 1 0x00 0 .
385 0 0x00 0 .
386 0 0x20 32
387 1 0x0F 15 .
388 8 0x05 5 . | Node 5
389 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
390 1 0x00 0 .
391 0 0xDA 218 Ú | 218 = Flag Sensor Disconnected
392 0 0x00 0 .
393 0 0x02 2 . | 2 words (Includes Flag Sensor Disconnected & Flag Wrong Sensor)
394 1 0xE4 228 ä
395 0 0x74 116 t
396 3 0x05 5 .
397 0 0x03 3 .
398 1 0x04 4 .
399 0 0x00 0 .
400 0 0x00 0 .
401 0 0x00 0 .
402 1 0x00 0 .
403 0 0xBF 191 ¿
404 0 0xF3 243 ó
405 6 0x05 5 . | Node 5
406 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
407 1 0x00 0 .
408 0 0xD2 210 Ò | 210 = Autoclave Counter
409 0 0x00 0 .
410 0 0x01 1 .
411 1 0x25 37 %
412 0 0xB7 183 ·
413 3 0x05 5 .
414 0 0x03 3 .
415 0 0x02 2 .
416 1 0x00 0 .
417 0 0x01 1 .
418 0 0x88 136 ˆ
419 0 0x44 68 D
420 9 0x05 5 . | Node 5
421 1 0x10 16 . | 16 = Write Multiple Registers
422 0 0x00 0 .
423 0 0x78 120 x | 120 = Primary Measuring Channel Units
424 0 0x00 0 .
425 1 0x04 4 .
426 0 0x08 8 .
427 0 0x00 0 .
428 0 0x03 3 .
429 1 0x00 0 .
430 0 0x09 9 .
431 0 0x00 0 .
432 0 0x03 3 .
433 1 0x00 0 .
434 0 0x03 3 .
435 0 0x4D 77 M
436 0 0xD9 217 Ù
437 3 0x05 5 .
438 0 0x10 16 .
439 0 0x00 0 .
440 1 0x78 120 x
441 0 0x00 0 .
442 0 0x04 4 .
443 0 0x40 64 @
444 1 0x57 87 W
445 16 0x01 1 . | Node 1
446 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
447 1 0x00 0 .
448 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
449 0 0x00 0 .
450 0 0x04 4 .
451 1 0x05 5 .
452 0 0xD6 214 Ö
453 3 0x01 1 .
454 0 0x03 3 .
455 0 0x08 8 .
456 1 0x40 64 @
457 0 0xE0 224 à
458 0 0x01 1 .
459 1 0xA6 166 ¦
460 0 0x41 65 A
461 0 0xC8 200 È
462 0 0x00 0 .
463 1 0x00 0 .
464 0 0xEC 236 ì
465 0 0x23 35 #
466 17 0x02 2 . | Node 2
467 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
468 1 0x00 0 .
469 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
470 0 0x00 0 .
471 0 0x04 4 .
472 1 0x05 5 .
473 0 0xE5 229 å
474 2 0x02 2 .
475 0 0x03 3 .
476 1 0x08 8 .
477 0 0x40 64 @
478 0 0x7F 127 
479 1 0xB7 183 ·
480 0 0xA5 165 ¥
481 0 0x42 66 B
482 0 0xA0 160
483 1 0x00 0 .
484 0 0x00 0 .
485 0 0x53 83 S
486 0 0xA0 160
487 17 0x03 3 . | Node 3
488 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
489 1 0x00 0 .
490 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
491 0 0x00 0 .
492 0 0x04 4 .
493 1 0x04 4 .
494 0 0x34 52 4
495 3 0x03 3 .
496 0 0x03 3 .
497 0 0x08 8 .
498 1 0x80 128 €
499 0 0x00 0 .
500 0 0x00 0 .
501 1 0x00 0 .
502 0 0x41 65 A
503 0 0xC8 200 È
504 0 0x00 0 .
505 1 0x00 0 .
506 0 0x03 3 .
507 0 0xCD 205 Í
508 17 0x04 4 . | Node 4
509 0 0x03 3 . | Read Holding Registers
510 1 0x00 0 .
511 0 0x64 100 d | Primary Measuring Channel
512 0 0x00 0 .